①境内I类医疗器械注册申请材料要求

境内I类医疗器械首次注册申请材料要求

（一）境内医疗器械注册申请表

（二）医疗器械生产企业资格证明

（三）适用的产品标准及说明

（四）产品全性能检测报告

（五）企业生产产品的现有资源条件及质量管理能力（含检测手段）的说明

（六）医疗器械说明书

（七）所提交材料真实性的自我保证声明

如需我方代理，以上文件我方均可提供样本，以供参考

境内I类医疗器械重新注册申请材料要求

（一）境内医疗器械注册申请表

（二）医疗器械生产企业资格证明

（三）原医疗器械注册证书

（四）适用的产品标准及说明

（五）产品质量跟踪报告

（六）医疗器械说明书

（七）属于本办法第五章第三十四条情形的，应当提交相应的情况说明和证明性文件

（八）所提交材料真实性的自我保证声明

如需我方代理，以上文件我方均可提供样本，以供参考

注：

第三十四条　医疗器械注册证书中下列内容发生变化的，生产企业应当自发生变化之日起30日内申请变更

重新注册：

（一）型号、规格

（二）生产地址

（三）产品标准

（四）产品性能结构及组成

（五）产品适用范围